Obra: Irrigação do Gramado do Campo de Futebol  no Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes de Inúbia Paulista.

Local: Rua Wenceslau Braz, esquina com a Rua João Gerônimo Lopes, nº310, Centro, no Município de Inúbia Paulista – SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.

1ºETAPA – SERÁ EXECUTADO POR FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.

RELAÇÃO DE MATERIAIS

0,48 M3    -  BRITA Nº02 (PARA BASE)

7,28 M3    -  CONCRETO FCK 32MPA

1.818 UN.   -  TIJOLO MACIÇO COMUM

60,60 ML.  -  TABUA DE 0,30 CM LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA

33,30 M2   -  MALHA DE FERRO 15 X 15  COM FERRO 5/16”

20,00 ML. -  CAIBRO DE 6X6

1 KG         -   PREGO PARA FORMA DE MADEIRA

27,50 ML. – ARMADURA DE FERRO 4 Ø 5/16”, ESTRIBO A CADA 20CM COM Ø 3/16”  (BROCA)

10,50 ML. - ARMADURA DE FERRO 4 Ø 5/16”, ESTRIBO A CADA 20CM COM Ø 3/16”  (BROCA)

27,00 ML. - ARMADURA DE FERRO 4 Ø 3/8”, ESTRIBO A CADA 17CM COM Ø 3/16”  (VIGA BALDRAME PARA BASE DA CAIXA D’ ÁGUA)

3,50 ML. - ARMADURA DE FERRO 4 Ø 5/16”, ESTRIBO A CADA 17CM COM Ø 3/16”  (VIGA BALDRAME PARA BASE DO MOTOBOMBA)

10,00 ML. - ARMADURA DE FERRO 4 Ø 5/16”, ESTRIBO A CADA 17CM COM Ø 3/16”  (PILARES PARA O ABRIGO DO PAINEL ELÉTRICO)

250 UN. – BLOCO CERÂMICO 6 FUROS ( PARA O ABRIGO DO PAINEL ELÉTRICO)

35 UN. – CANALETA ESTRUTURAL DE CERÂMICA (19 X 19 X 29)

2,40 M2 – LAJE FORRO PARA COBERTURA DA CASINHA DO MOTOBOMBA E PAINEL ELÉTRICO.

30,00 ML. – TUBO IRRIGA LF PN80 X 75MM

01 UN. – GALÃO DE VEDACIT/NEUTROL 18L. (ALICERCE / LAJE)

1,00 M3 – AREIAS GROSSA

2,00 M3 – AREIA LAVADA (FINA)

5,00 SACOS – CAL HIDRATADO

5,00 LITROS – BIANCO

40,00 METROS – CONDUTOR CORRUGADO DE 1”

80,00 METROS – FIO 6MM

160,00 METROS -  FIO  4MM

20,00 METROS  -  FIO 2 MM

40,00 METROS  - FIO 1,5MM

01 UN.   -   CAIXA DE 9 DISJUNTORES

02 UN.   -   DISJUNTORES DE 15 AMPERES

06 UN.   -   DISJUNTORES DE 20 AMPERES

01 UN.   -   BARRA PARA ATERRAMENTO E ACESSORIOS

2ºETAPA – SERÁ EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA A ESTE TIPO DE SERVIÇO POR SE TRATAR DE OBRA DIFERENCIADA. E TAMBÉM OS MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA VENCEDORA.

RELAÇÃO DE MATERIAIS

430,80 METROS        -    TUBO IRRIGA – LF PN80 X 50MM

108,80 METROS        -    TUBO IRRIGA – LF PN80 X 75MM

16 UN.                         -    IRRIGA LF CURVA 75MM X 90° SOLDÁVEL

10 UN.                         -    IRRIGA LF TE BSA 75MM SOLDÁVEL

07 UN.                         -    IRRIGA LF CAP 50MM

14 UN.                         -    IRRIGA LF UNIÃO SOLDÁVEL 50MM

16 UN.                         -    IRRIGA LF ADAPTADOR 50MM X 2”

20 UN.                         -    IRRIGA LF REDUÇÃO 75MM X 50MM SOLDÁVEL

06 UN.                         -    IRRIGA LF TE C/ ROSCA 75MM X 1”

30 UN.                         -    IRRIGA LF TE C/ ROSCA 50MM X 1”

36 UN.                         -    ROTOR RPS75 – K – RAIN

36 UN.                         -    HASTE FLEXÍVEL 15 CM

10 UN.                         -    FITA VEDA ROSCA 20M.

10 UN.                         -    ADESIVO EXTRAFORT 175GR.

07 UN.                         -    IRRIGA LF BUCHA RED. CURTA 75MM X 50MM.

06 UN.                         -    VÁLVULA SOLENOIDE 2” PRO.

01 UN.                         -    SENSOR DE CHUVA HRS.

01 UN.                         -    PROGRAMADOR 4 SETORES 220V WIFI.

01 UN.                         -    MÓDULO EXPANSÃO 4 ZONAS (PRO – EX)

01 UN.                         -    BOMBA CENTRÍFUGA BC – 22R 1.1/4” – 5CV TRIF.

01 UN.                         -    PAINEL BOMBA 5CV.

02 UN.                         -    IRRIGA REGISTRO 75MM.

01 UN.                         -    CAIXA D’ÀGUA 20.000 LITROS.

01 UN.                         -    MÃO DE OBRA.

400 UN.                       -    CABO FLEXIVEL 2,5MM.

150 UN.                       -    CONDUITE 3/4"

01 UN.                         -    CURVA 1.1/4” M/F GALVANIZADA

01 UN.                         -    REDUÇÃO 1.1/2” M/F GALVANIZADA

01 UN.                         -    NIPLE 1.1/2” GALVANIZADO

01 UN.                         -    UNIÃO GALVANIZADA 1.1/2”

01 UN.                         -    ADAPTADOR 50MM X 1.1/2”

01 UN.                         -    REDUÇÃO 75MM X 50MM

01 UN.                         -    TE 75MM X 1” ROSCA

01 UN.                         -    MANÔMETRO

Inúbia Paulista/SP, 22 de Outubro de 2.024.

# ____________________________________________

# JOÃO SOARES DE SOUZA

Prefeito

# ____________________________________________

# EMERSON LUIS CAVALARO DE A. PAULA

Arquiteto – CAU N°A25459-2