ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo nº112/2025

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE DO POVO DE INÚBIA PAULISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Inúbia Paulista, 20 de outubro de 2025

INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo demonstrar a necessidade e a viabili- dade da contratação de empresa especializada para a execução do Parque do Povo do Município de Inúbia Paulista – SP, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária, de acordo com o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e paisagístico, bem como as especifica- ções técnicas elaboradas pelos setores competentes da municipalidade.

A elaboração deste ETP visa subsidiar o processo de contratação pública, garantindo que a futura licitação observe os princípios da economicidade, eficiência, sustentabilidade e atendimento ao in- teresse público, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Admi- nistrativos).

INFORMAÇÕES BÁSICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2025

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE DO POVO DE INÚBIA PAULISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAÕ DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”.

Unidade Requisitante:

Diretor de Convênios

# Local de Execução:

Área pública municipal destinada à implantação do Parque do Povo, localizada no perímetro urbano do Município de Inúbia Paulista – SP. Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua Miyashita Tiuiti – Quadras nº 51 e nº 68

# Forma de Execução:

Empreitada por preço global.de 1.065.346,51

# Regime de Execução:

Indireta – execução por empresa contratada.

# Prazo de Execução:

De acordo com o cronograma físico-financeiro constante no projeto básico.

# Fonte de Recursos:

A fonte de recurso será abrigada pelo convênio nº 100185/2025 do Estado no Valor de R$

850.000,00 e Recursos Próprio/Contra Partida de R$ 215.346,51

# Responsável Técnico pelo Projeto:

Engenheiro(a) responsável devidamente habilitado(a) junto ao CREA/SP.

# Legislação Aplicável:

Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas correlatas de direito público.

1.  DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

(inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)

- A necessidade da presente contratação decorre da demanda da população de Inúbia Pau- lista por um espaço público adequado para lazer, convivência social, práticas esportivas e eventos comunitários, promovendo a integração social e o bem-estar coletivo.

- O Município carece de um local estruturado que atenda às necessidades de lazer da comu- nidade, oferecendo infraestrutura segura, acessível e ambientalmente sustentável. A im- plantação do Parque do Povo visa revitalizar uma área pública e transformá-la em um es- paço urbano multifuncional, com áreas destinadas a caminhadas, descanso, atividades físi- cas, convivência familiar e contato com a natureza.

- O projeto contempla infraestrutura completa, com os itens constantes no termo de refe- rência e projeto, proporcionando conforto e segurança aos usuários.

- Além dos benefícios sociais e de lazer, o parque contribuirá para o embelezamento urbano e valorização do entorno, favorecendo o desenvolvimento sustentável do município e am- pliando a oferta de espaços públicos de qualidade.

- Dessa forma, a execução desta obra é fundamental para atender às políticas públicas muni- cipais voltadas à melhoria da qualidade de vida, incentivo à prática de atividades físicas e fortalecimento do convívio comunitário, alinhando-se às diretrizes de planejamento urbano e ambiental de Inúbia Paulista.

Esta demanda refere-se à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE DO POVO DE INÚBIA PAULISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAÕ DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.”

A motivação para a contratação da execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista – SP está fun- damentada na necessidade de criar um espaço público moderno, acessível e sustentável, que pro- mova o bem-estar social, o lazer e a integração comunitária da população.

O Município de Inúbia Paulista não dispõe atualmente de uma área estruturada que ofereça condições adequadas para o lazer das famílias, práticas esportivas, eventos culturais e convivência

1.1.  Motivação/Justificativa

entre os cidadãos. O novo parque visa preencher essa lacuna, disponibilizando um ambiente se- guro, atrativo e funcional, que estimule hábitos saudáveis e o uso responsável dos espaços públi- cos.

A construção do Parque do Povo também está alinhada aos objetivos do desenvolvimento ur- bano sustentável, favorecendo o aumento das áreas verdes, a melhoria da qualidade ambiental e a valorização do entorno urbano. O projeto contribuirá diretamente para a redução de áreas ocio- sas, promovendo o uso racional do solo urbano e fortalecendo a imagem do município como uma cidade comprometida com o bem-estar de seus habitantes.

Além do impacto social e ambiental positivo, a obra trará benefícios econômicos, uma vez que o parque poderá se tornar ponto de referência turística e cultural, incentivando o comércio local e movimentando a economia municipal.

Portanto, a contratação de empresa especializada se mostra necessária e oportuna, considerando o porte e a complexidade da obra, que exige mão de obra qualificada, equipamentos adequados e fornecimento de materiais conforme as especificações técnicas e projetos executivos.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

(inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Há previsão no Plano Anual elaborado pelo município, regulamentado e publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas: https://pncp.gov.br/app/pca/44919611000103/2025

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

(inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)

# Requisitos Técnicos

    - Execução dos serviços conforme projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e paisagístico, observando rigorosamente as normas da ABNT aplicáveis às obras de engenharia civil.

    - Utilização de materiais de primeira qualidade, devidamente certificados e que atendam às

normas técnicas vigentes.

    - Garantia da durabilidade, segurança e funcionalidade das estruturas e equipamentos instalados.

    - Implantação de sistema de drenagem, passeios pavimentados, mobiliário urbano, iluminação em LED, paisagismo e demais elementos definidos no projeto.

# Requisitos Operacionais

    - A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica comprovada, com registro e regularidade no CREA/SP ou CAU/SP, e apresentar responsável técnico habilitado.

    - Deverá fornecer toda a mão de obra, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços, garantindo o cumprimento do cronograma físico-financeiro.

    - Responsabilidade pelo armazenamento, transporte, segurança e integridade dos materiais utilizados na obra.

    - Cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho, especialmente as contidas na NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e NR-35 (Trabalho em Altura).

# Requisitos de Sustentabilidade e Acessibilidade

    - A obra deverá observar princípios de sustentabilidade ambiental, priorizando o uso racional de recursos naturais, o manejo adequado de resíduos e a preservação de áreas verdes.

    - Os espaços e equipamentos deverão ser totalmente acessíveis, conforme as diretrizes da NBR 9050/2020, garantindo o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

# Requisitos Administrativos e Legais

    - A execução será realizada sob o regime de empreitada por preço global.

    - A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) antes do início dos serviços.

    - O acompanhamento e a fiscalização da obra serão realizados pelo Setor de Engenharia, que verificará a conformidade com o projeto e cronograma.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

(inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Para fins de planejamento e elaboração do orçamento preliminar, apresenta-se a estimativa das quantidades de serviços, materiais e equipamentos necessários à execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista, com base no projeto básico e nas especificações técnicas:

A seguir, apresenta-se a estimativa inicial dos materiais e serviços necessários:

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Serviços preliminares |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | CPOS/CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 6 |
| 1.3 | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 |
| 1.4 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 43,71 |
| 2 |  |  | Campo médio |  |  |
| 2.1 |  |  | Infra estrutura |  |  |
| 2.1.1 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 36 |
| 2.1.2 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 16,2 |
| 2.1.3 | 06.12.020 | CPOS/CDHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 16,24 |
| 2.1.4 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 69,6 |
| 2.1.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 286,29 |

| 2.1.6 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 67,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 1,16 |
| 2.1.8 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 6,96 |
| 2.1.9 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 6,96 |
| 2.1.10 | 32.16.030 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 92,8 |
| 2.2 |  |  | Alvenaria e acabamento |  |  |
| 2.2.1 | 14.11.221 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B | m² | 23,2 |
| 2.2.2 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 116 |
| 2.2.3 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 92,8 |
| 2.2.4 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 92,8 |
| 2.2.5 | 34.05.270 | CPOS/CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 348 |
| 2.2.6 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 3,48 |
| 2.2.7 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3,48 |
| 2.2.8 | 24.02.100 | CPOS/CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 2,1 |
| 2.2.9 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 158,7 |
| 2.2.10 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 92,8 |
| 2.2.11 | 35.01.150 | CPOS/CDHU | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 2 |
| 2.4 |  |  | Gramado |  |  |
| 2.4.1 | 34.02.020 | CPOS/CDHU | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 760 |

| 2.5 |  |  | Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | 38.13.016 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 100 |
| 2.5.2 | 39.03.174 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 300 |
| 2.5.3 | 41.10.500 | CPOS/CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UN | 4 |
| 2.5.4 | 105921 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 8 |
| 2.5.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |
| 3 |  |  | Arquibancada |  |  |
| 3.1 |  |  | Infraestrutura |  |  |
| 3.1.1 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 32 |
| 3.1.2 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 13,05 |
| 3.1.3 | 06.12.020 | CPOS/CDHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 6,52 |
| 3.1.4 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 27,96 |
| 3.1.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 115,01 |
| 3.1.6 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 27,27 |
| 3.1.7 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0,47 |
| 3.1.8 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2,8 |
| 3.1.9 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2,8 |
| 3.1.10 | 32.16.030 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 37,28 |
| 3.2 |  |  | Estrutura |  |  |

| 3.2.1 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 216,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 46,6 |
| 3.2.2 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 30,35 |
| 3.2.3 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 35,04 |
| 3.2.4 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2,63 |
| 3.2.5 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2,63 |
| 3.3 |  |  | Alvenaria e acabamento |  |  |
| 3.3.1 | 14.10.111 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | m² | 35,04 |
| 3.3.2 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 4,92 |
| 3.3.3 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4,92 |
| 3.3.4 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 105,12 |
| 3.3.5 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 105,12 |
| 3.3.6 | 33.06.020 | CPOS/CDHU | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 203,52 |
| 4 |  |  | Área de lazer |  |  |
| 4.1 |  |  | Playground |  |  |
| 4.1.1 | 34.02.020 | CPOS/CDHU | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 400 |
| 4.2 |  |  | Pista de Caminhada |  |  |
| 4.2.1 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1311,25 |

| 4.2.1 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 26,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 291,63 |
| 4.2.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 327,81 |
| 4.3 |  |  | Paisagismo e mobiliários |  |  |
| 4.3.1 | 35.04.140 | CPOS/CDHU | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UN | 20 |
| 5 |  |  | Campo de vôlei de areia |  |  |
| 5.1 |  |  | Sistema de drenagem |  |  |
| 5.1.1 | 102690 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 64 |
| 5.1.2 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 |
| 5.2 |  |  | Quadra |  |  |
| 5.2.1 | 00000007 | Composição Próprio | Tanque de areia para quadra de vôlei | m² | 256 |
| 5.2.2 | 35.01.170 | CPOS/CDHU | Poste oficial completo com rede para voleibol | CJ | 2 |
| 5.2.3 | 34.05.270 | CPOS/CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 228 |
| 5.2.4 | 24.02.100 | CPOS/CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 2,1 |
| 5.3 |  |  | Elétrica |  |  |

| 5.3.1 | 38.13.016 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2 | 39.03.174 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 110 |
| 5.3.3 | 41.10.500 | CPOS/CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UN | 2 |
| 5.3.4 | 105921 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4 |
| 5.3.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |
| 6 |  |  | Quiosque |  |  |
| 6.1 |  |  | Estrutura e cobertura |  |  |
| 6.1.1 | 105098 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 8 |
| 6.1.2 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 12,5 |
| 6.1.3 | 94198 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 12,5 |
| 6.1.4 | 35.04.120 | CPOS/CDHU | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 8 |
| 7 |  |  | Fonte de piso |  |  |
| 7.1 |  |  | Infraestrutura |  |  |

| 7.1.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 3,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1,41 |
| 7.1.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3,18 |
| 7.1.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 63,99 |
| 7.1.7 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 39,69 |
| 7.1.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3,18 |
| 7.2 |  |  | Base das bombas |  |  |
| 7.2.1 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3,45 |
| 7.2.2 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 0,35 |
| 7.3 |  |  | Drenagem |  |  |
| 7.3.1 | 00000003 | Composição Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO, DIMENSÕES 40X20 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUINDO GRELHA FIXA EM FERRO GALVANIZADA, | m | 28,27 |

|  |  |  | PREPARO MANUAL. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |
| 7.4.1 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 26,25 |
| 7.4.2 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 51,6 |
| 7.4.3 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |
| 7.4.4 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |
| 7.4.5 | 00000004 | Composição Próprio | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 / H | un | 2 |
| 7.4.6 | 00000005 | Composição Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1" | un | 12 |
| 7.4.7 | 43.12.500 | CPOS/CDHU | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h | UN | 1 |
| 7.4.8 | 48.02.400 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 3 |
| 7.5 |  |  | Instalação elétrica |  |  |
| 7.5.1 | 00000006 | Composição Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE painel de controle para fonte interativa - motor 7 CV | un | 2 |

| 7.5.2 | 39.03.174 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.3 | 38.19.220 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 10 |
| 8 |  |  | Drenagem pluvial |  |  |
| 8.1 |  |  | Boca de lobo |  |  |
| 8.1.1 | 49.12.030 | CPOS/CDHU | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 4 |
| 8.1.2 | 46.12.080 | CPOS/CDHU | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | M | 44,8 |
| 8.1.3 | 07.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 89,6 |
| 8.1.4 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 2,24 |
| 8.1.5 | 49.12.110 | CPOS/CDHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 1 |
| 8.1.6 | 49.12.120 | CPOS/CDHU | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 2 |
| 8.1.7 | 49.06.410 | CPOS/CDHU | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 1 |
| 8.1.8 | 00000002 | Composição Próprio | Grelha de ferro articulada de 1,00 x 0,60 | un | 8 |
| 8.1.9 | 07.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 76,93 |
| 8.2 |  |  | Canaleta de drenagem dos campos |  |  |
| 8.2.1 | 102992 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 238 |
| 9 |  |  | Banheiros |  |  |
| 9.1 |  |  | Infraestrutura |  |  |
| 9.1.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 10,36 |
| 9.1.2 | 06.12.020 | CPOS/CDHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5,18 |
| 9.1.3 | 14.01.020 | CPOS/CDHU | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 2,96 |

| 9.1.4 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 91,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.5 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 61,65 |
| 9.1.6 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2,22 |
| 9.1.7 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2,22 |
| 9.1.8 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 48 |
| 9.1.9 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 22,2 |
| 9.1.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 29,6 |
| 9.2 |  |  | Estrutura e alvenaria de vedação |  |  |
| 9.2.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 109,33 |
| 9.2.2 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 1,7 |
| 9.2.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 190,63 |
| 9.2.4 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 34,57 |
| 9.2.5 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 30,8 |
| 9.2.6 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 49,8 |
| 9.2.7 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1,7 |
| 9.2.8 | 105025 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 29,2 |
| 9.3 |  |  | Cobertura |  |  |
| 9.3.1 | 15.01.220 | CPOS/CDHU | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m² | 41,87 |
| 9.3.2 | 16.03.010 | CPOS/CDHU | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | 41,87 |
| 9.3.3 | 16.33.102 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 37 |

| 9.4 |  |  | Pavimentação |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.1 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 0,84 |
| 9.4.2 | 18.06.102 | CPOS/CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 49,8 |
| 9.4.3 | 18.06.400 | CPOS/CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 49,8 |
| 9.5 |  |  | Revestimento |  |  |
| 9.5.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 218,66 |
| 9.5.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 218,66 |
| 9.5.3 | 18.06.102 | CPOS/CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 89,86 |
| 9.5.4 | 18.06.400 | CPOS/CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 89,86 |
| 9.5.5 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 6 |
| 9.6 |  |  | Esquadrias |  |  |
| 9.6.1 | 25.01.361 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | m² | 5,28 |
| 9.6.2 | 23.13.002 | CPOS/CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 4 |
| 9.6.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3,78 |
| 9.6.4 | 24.02.060 | CPOS/CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 4,2 |

| 9.6.5 | 24.03.100 | CPOS/CDHU | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 |  |  | Pintura |  |  |
| 9.7.1 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 207,51 |
| 9.7.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 207,51 |
| 9.7.3 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 207,51 |
| 9.7.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 49,8 |
| 9.7.5 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 49,8 |
| 9.8 |  |  | Instalações hidráulicas |  |  |
| 9.8.1 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 65 |
| 9.8.2 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 30 |
| 9.8.3 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 28 |
| 9.8.4 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 40 |
| 9.8.5 | 49.01.016 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 2 |
| 9.8.6 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 |
| 9.8.7 | 48.02.401 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1 |

| 9.9 |  |  | Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9.1 | 40.01.020 | CPOS/CDHU | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 4 |
| 9.9.2 | 39.21.010 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200 |
| 9.9.3 | 39.21.020 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 120 |
| 9.9.4 | 39.21.050 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 |
| 9.9.5 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 10 |
| 9.9.6 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2 |
| 9.9.7 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 42 |
| 9.9.8 | 38.13.010 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 50 |
| 9.9.9 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2 |
| 9.9.10 | 37.03.200 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |
| 9.9.12 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |
| 9.9.13 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |
| 9.9.13 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |
| 9.10 |  |  | Metais e louças |  |  |

| 9.10.1 | 30.01.061 | CPOS/CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10.2 | 30.01.030 | CPOS/CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 |
| 9.10.3 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 4 |
| 9.10.4 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |
| 9.10.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| 9.10.6 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| 9.10.7 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |
| 9.10.8 | 14.30.010 | CPOS/CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 10,6 |
| 9.11 |  |  | Entrada de energia |  |  |
| 9.11.1 | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). | UN | 1 |

|  |  |  | AF_07/2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11.2 | 00005057 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 |
| 9.12 |  |  | Casa de maquinas |  |  |
| 9.12.1 | 14.04.220 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | m² | 35,24 |
| 9.12.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 132,68 |
| 9.12.3 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 34,67 |
| 9.12.4 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2,87 |
| 9.12.5 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2,87 |
| 9.12.6 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 28,92 |
| 9.12.7 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 2 |
| 9.12.8 | 13.02.170 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 49,8 |
| 10 |  |  | Elétrica e iluminação parque |  |  |
| 10.1 |  |  | Posteamento |  |  |
| 10.1.2 | 41.10.430 | CPOS/CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 4 |
| 10.1.3 | 41.10.410 | CPOS/CDHU | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | UN | 22 |
| 10.1.4 | 41.11.060 | CPOS/CDHU | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | UN | 44 |
| 10.1.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 26 |
| 10.1.7 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM | UN | 26 |

|  |  |  | TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.8 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 96,15 |
| 10.1.9 | 38.13.020 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 320,5 |
| 10.1.10 | 39.03.174 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 839 |
| 10.2 |  |  | Entrada de energia |  |  |
| 10.2.1 | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |
| 10.2.2 | 00005057 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 |
| 10.2.3 | 37.24.031 | CPOS/CDHU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | UN | 2 |
| 10.2.4 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |
| 10.3 |  |  | Caixa de comando e acionamento |  |  |
| 10.3.1 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |
| 10.3.2 | 37.13.640 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |
| 10.3.3 | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |

| 10.3.4 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | Canteiro elevado |  |  |
| 11.1 | 105042 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 198 |

# Observação:

As quantidades apresentadas são estimativas preliminares, sujeitas a ajustes durante a elaboração do projeto executivo e definição do cronograma físico-financeiro da obra. A empresa contratada será responsável por adequar as quantidades e materiais conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Para a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), foi realizado levantamento de mercado junto a empresas especializadas em construção de parques, obras de infraestrutura urbana e paisagismo, a fim de obter parâmetros de custos, prazos e soluções técnicas com- patíveis com o projeto do Parque do Povo de Inúbia Paulista.

  - Procedimentos Adotados

    - Consulta a empresas locais e regionais que atuam no segmento de obras públicas de ur- banização e paisagismo.

    - Pesquisa em orçamentos de obras similares executadas em municípios de porte equiva- lente.

    - Levantamento de tabelas de preços de insumos e serviços de construção civil, conside- rando materiais, equipamentos e mão de obra.

    - Análise de prazo médio de execução, levando em conta a complexidade da obra e o for- necimento dos materiais necessários.

  - Resultados do Levantamento

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

(inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

- O prazo de execução para empreendimentos similares variou entre 90 e 180 dias, depen- dendo da logística de fornecimento de materiais e da disponibilidade de mão de obra es- pecializada.

- A pesquisa indicou que a contratação de empresa especializada com experiência compro- vada é essencial para garantir a qualidade, segurança e cumprimento do cronograma, evi- tando atrasos e custos adicionais.

5.3. Conclusão

O levantamento de mercado demonstrou que o valor estimado para a execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista é compatível com o praticado no mercado, considerando a complexi- dade do projeto, a qualidade exigida nos materiais e a necessidade de mão de obra especializada. O estudo confirma a viabilidade econômica da contratação, fornecendo subsídios para a definição do orçamento preliminar e do valor estimado da licitação.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

(inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21).

Com base no levantamento de mercado realizado (seção anterior) e nas quantidades estimadas de materiais, equipamentos e serviços necessários à execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista, apresenta-se a seguinte estimativa de custos para a contratação da empresa especializada:

| Item | Códig o | Banco | Descrição | Un d | Qua nt. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 10.377, 69 | 0,97 % |
| 1.1 |  | CPOS/C | Placa de | m² | 6 | 892,5 | 1.083, | 6.501,3 | 0,61 |
|  | 02.08. | DHU | identificação |  |  | 6 | 56 | 6 | % |
|  | 020 |  | para obra |  |  |  |  |  |  |

| 1.3 |  | SINAPI | ENTRADA DE |  | U | 1 | 2.416, | 2.933, | 2.933,0 | 0,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10151 |  | ENERGIA |  | N |  | 04 | 07 | 7 | % |
|  | 0 |  | ELÉTRICA, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AÉREA, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIFÁSICA, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COM CAIXA DE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMBUTIR, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CABO DE 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MM2 E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DISJUNTOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIN 50A (NÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INCLUSO O |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POSTE DE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCRETO). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AF_07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | CPOS/C | Locação | de | m² | 43,71 | 17,78 | 21,58 | 943,26 | 0,09 |
|  | 02.10. | DHU | obra | de |  |  |  |  |  | % |
|  | 020 |  | edificação |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Campo médio |  |  |  |  |  | 190.11 | 17,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 | % |
| 2.1 |  |  | Infra estrutura |  |  |  |  |  | 31.503, | 2,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | % |
|  |  | CPOS/C | Broca em |  | M | 36 | 69,01 | 83,77 | 3.015,7 | 0,28 |
| 2.1.1 | 12.01. | DHU | concreto |  |  |  |  |  | 2 | % |
|  | 021 |  | armado |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | diâmetro de 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cm - completa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPOS/C | Escavação |  | m³ | 16,2 | 53,57 | 65,03 | 1.053,4 | 0,10 |
| 2.1.2 | 06.01. | DHU | manual em solo |  |  |  |  |  | 8 | % |
|  | 020 |  | de 1ª e 2ª |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | categoria em |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | campo aberto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPOS/C | Aterro manual |  | m³ | 16,24 | 66,19 | 80,35 | 1.304,8 | 0,12 |
| 2.1.3 | 06.12. | DHU | apiloado de |  |  |  |  |  | 8 | % |
|  | 020 |  | área interna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | com maço de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPOS/C | Forma | em | m² | 69,6 | 106,7 | 129,60 | 9.020,1 | 0,85 |
| 2.1.4 | 09.01. | DHU | madeira |  |  |  | 6 |  | 6 | % |
|  | 020 |  | comum | para |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | fundação |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPOS/C | Armadura em | KG | 286,2 | 10,75 | 13,05 | 3.736,0 | 0,35 |
| 2.1.5 | 10.01. | DHU | barra de aço |  | 9 |  |  | 8 | % |
|  | 040 |  | CA-50 (A ou B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fyk = 500 MPa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPOS/C | Armadura em | KG | 67,88 | 11,33 | 13,75 | 933,35 | 0,09 |
| 2.1.6 | 10.01. | DHU | barra de aço |  |  |  |  |  | % |
|  | 060 |  | CA-60 (A ou B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fyk = 600 MPa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPOS/C | Lastro de pedra | m³ | 1,16 | 208,8 | 253,49 | 294,04 | 0,03 |
| 2.1.7 | 11.18. | DHU | britada |  |  | 1 |  |  | % |
|  | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPOS/C | Concreto | m³ | 6,96 | 527,5 | 640,38 | 4.457,0 | 0,42 |
| 2.1.8 | 11.03. | DHU | preparado no |  |  | 0 |  | 4 | % |
|  | 090 |  | local, fck = 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPOS/C | Lançamento, | m³ | 6,96 | 90,38 | 109,72 | 763,65 | 0,07 |
| 2.1.9 | 11.16. | DHU | espalhamento |  |  |  |  |  | % |
|  | 020 |  | e adensamento |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | de concreto ou |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | massa em |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lastro e/ou |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | enchimento |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPOS/C | Impermeabiliza | m² | 92,8 | 61,47 | 74,62 | 6.924,7 | 0,65 |
| 2.1.1 | 32.16. | DHU | ção em |  |  |  |  | 3 | % |
| 0 | 030 |  | membrana de |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | asfalto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | modificado |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | com |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elastômeros, na |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cor preta |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Alvenaria e |  |  |  |  | 136.11 | 12,78 |
|  |  |  | acabamento |  |  |  |  | 7,21 | % |
|  |  | CPOS/C | Alvenaria de | m² | 23,2 | 108,5 | 131,73 | 3.056,1 | 0,29 |
| 2.2.1 | 14.11. | DHU | bloco de |  |  | 1 |  | 3 | % |
|  | 221 |  | concreto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | estrutural 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cm - classe B |  |  |  |  |  |  |

| 2.2.2 | 10503 4 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 116 | 41,97 | 50,95 | 5.910,2 0 | 0,55 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 17.02. 020 | CPOS/C DHU | Chapisco | m² | 92,8 | 7,29 | 8,85 | 821,28 | 0,08 % |
| 2.2.4 | 17.02. 220 | CPOS/C DHU | Reboco | m² | 92,8 | 13,83 | 16,78 | 1.557,1 8 | 0,15 % |
| 2.2.5 | 34.05. 270 | CPOS/C DHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 348 | 238,0 3 | 288,96 | 100.558 ,08 | 9,44 % |
| 2.2.6 | 11.03. 090 | CPOS/C DHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 3,48 | 527,5 0 | 640,38 | 2.228,5 2 | 0,21 % |
| 2.2.7 | 11.16. 020 | CPOS/C DHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3,48 | 90,38 | 109,72 | 381,82 | 0,04 % |
| 2.2.8 | 24.02. 100 | CPOS/C DHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 2,1 | 1.039, 58 | 1.262, 05 | 2.650,3 0 | 0,25 % |
|  |  | CPOS/C | Esmalte à base | m² | 158,7 | 49,31 | 59,86 | 9.499,7 | 0,89 |

| 2.2.9 | 33.11. 050 | DHU | água em superfície metálica, inclusive preparo |  |  |  |  | 8 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 0 | 33.10. 050 | CPOS/C DHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 92,8 | 34,07 | 41,36 | 3.838,2 0 | 0,36 % |
| 2.2.1 1 | 35.01. 150 | CPOS/C DHU | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 2 | 2.312, 90 | 2.807, 86 | 5.615,7 2 | 0,53 % |
| 2.4 |  |  | Gramado |  |  |  |  | 13.110, 00 | 1,23 % |
| 2.4.1 | 34.02. 020 | CPOS/C DHU | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 760 | 14,21 | 17,25 | 13.110, 00 | 1,23 % |
| 2.5 |  |  | Elétrica |  |  |  |  | 9.382,0 4 | 0,88 % |
| 2.5.1 | 38.13. 016 | CPOS/C DHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 100 | 8,00 | 9,71 | 971,00 | 0,09 % |
| 2.5.2 | 39.03. 174 | CPOS/C DHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 300 | 6,05 | 7,34 | 2.202,0 0 | 0,21 % |
| 2.5.3 | 41.10. 500 | CPOS/C DHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a | U N | 4 | 1.148, 97 | 1.394, 84 | 5.579,3 6 | 0,52 % |

|  |  |  | fogo, altura de 4,00 m |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.4 | 10592 1 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | U N | 8 | 57,20 | 69,44 | 555,52 | 0,05 % |
| 2.5.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | U N | 1 | 61,09 | 74,16 | 74,16 | 0,01 % |
| 3 |  |  | Arquibancada |  |  |  |  | 50.377, 17 | 4,73 % |
| 3.1 |  |  | Infraestrutura |  |  |  |  | 14.553, 85 | 1,37 % |
| 3.1.1 | 12.01. 021 | CPOS/C DHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 32 | 69,01 | 83,77 | 2.680,6 4 | 0,25 % |
| 3.1.2 | 06.01. 020 | CPOS/C DHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 13,05 | 53,57 | 65,03 | 848,64 | 0,08 % |
| 3.1.3 | 06.12. 020 | CPOS/C DHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 6,52 | 66,19 | 80,35 | 523,88 | 0,05 % |

| 3.1.4 | 09.01. 020 | CPOS/C DHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 27,96 | 106,7 6 | 129,60 | 3.623,6 1 | 0,34 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 | 10.01. 040 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 115,0 1 | 10,75 | 13,05 | 1.500,8 8 | 0,14 % |
| 3.1.6 | 10.01. 060 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 27,27 | 11,33 | 13,75 | 374,96 | 0,04 % |
| 3.1.7 | 11.18. 040 | CPOS/C DHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0,47 | 208,8 1 | 253,49 | 119,14 | 0,01 % |
| 3.1.8 | 11.03. 090 | CPOS/C DHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2,8 | 527,5 0 | 640,38 | 1.793,0 6 | 0,17 % |
| 3.1.9 | 11.16. 020 | CPOS/C DHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2,8 | 90,38 | 109,72 | 307,21 | 0,03 % |
| 3.1.1 0 | 32.16. 030 | CPOS/C DHU | Impermeabiliza ção em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 37,28 | 61,47 | 74,62 | 2.781,8 3 | 0,26 % |
| 3.2 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 18.703, 93 | 1,76 % |
| 3.2.1 | 10.01. 040 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 216,2 | 10,75 | 13,05 | 2.821,4 1 | 0,26 % |

| 3.2.1 | 10503 4 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 46,6 | 41,97 | 50,95 | 2.374,2 7 | 0,22 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | 10.01. 060 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 30,35 | 11,33 | 13,75 | 417,31 | 0,04 % |
| 3.2.3 | 09.01. 030 | CPOS/C DHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 35,04 | 261,3 7 | 317,30 | 11.118, 19 | 1,04 % |
| 3.2.4 | 11.03. 090 | CPOS/C DHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2,63 | 527,5 0 | 640,38 | 1.684,1 9 | 0,16 % |
| 3.2.5 | 11.16. 020 | CPOS/C DHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2,63 | 90,38 | 109,72 | 288,56 | 0,03 % |
| 3.3 |  |  | Alvenaria e acabamento |  |  |  |  | 17.119, 39 | 1,61 % |
| 3.3.1 | 14.10. 111 | CPOS/C DHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | m² | 35,04 | 95,33 | 115,73 | 4.055,1 7 | 0,38 % |
| 3.3.2 | 11.03. 090 | CPOS/C DHU | Concreto preparado no local, fck = 20 | m³ | 4,92 | 527,5 0 | 640,38 | 3.150,6 6 | 0,30 % |

|  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3 | 11.16. 020 | CPOS/C DHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4,92 | 90,38 | 109,72 | 539,82 | 0,05 % |
| 3.3.4 | 17.02. 020 | CPOS/C DHU | Chapisco | m² | 105,1 2 | 7,29 | 8,85 | 930,31 | 0,09 % |
| 3.3.5 | 17.02. 220 | CPOS/C DHU | Reboco | m² | 105,1 2 | 13,83 | 16,78 | 1.763,9 1 | 0,17 % |
| 3.3.6 | 33.06. 020 | CPOS/C DHU | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 203,5 2 | 27,04 | 32,82 | 6.679,5 2 | 0,63 % |
| 4 |  |  | Área de lazer |  |  |  |  | 201.65 3,80 | 18,93 % |
| 4.1 |  |  | Playground |  |  |  |  | 6.900,0 0 | 0,65 % |
| 4.1.1 | 34.02. 020 | CPOS/C DHU | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 400 | 14,21 | 17,25 | 6.900,0 0 | 0,65 % |
| 4.2 |  |  | Pista de Caminhada |  |  |  |  | 179.09 5,00 | 16,81 % |
| 4.2.1 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 | m² | 1311, 25 | 56,61 | 68,72 | 90.109, 10 | 8,46 % |

|  |  |  | CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 11.18. 040 | CPOS/C DHU | Lastro de pedra britada | m³ | 26,22 | 208,8 1 | 253,49 | 6.646,5 0 | 0,62 % |
| 4.2.2 | 11.20. 050 | CPOS/C DHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 291,6 3 | 11,42 | 13,86 | 4.041,9 9 | 0,38 % |
| 4.2.3 | 10465 8 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 327,8 1 | 196,7 5 | 238,85 | 78.297, 41 | 7,35 % |
| 4.3 |  |  | Paisagismo e mobiliários |  |  |  |  | 15.658, 80 | 1,47 % |
| 4.3.1 | 35.04. 140 | CPOS/C DHU | Banco em concreto pré- moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | U N | 20 | 644,9 3 | 782,94 | 15.658, 80 | 1,47 % |
| 5 |  |  | Campo de vôlei de areia |  |  |  |  | 115.30 4,59 | 10,82 % |
| 5.1 |  |  | Sistema de drenagem |  |  |  |  | 5.847,8 4 | 0,55 % |
| 5.1.1 | 10269 0 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD | M | 64 | 65,52 | 79,54 | 5.090,5 6 | 0,48 % |

|  |  |  | CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | U N | 2 | 311,9 0 | 378,64 | 757,28 | 0,07 % |
| 5.2 |  |  | Quadra |  |  |  |  | 105.12 3,58 | 9,87 % |
| 5.2.1 | 00000 007 | Composi ção Próprio | Tanque de areia para quadra de vôlei | m² | 256 | 102,9 7 | 125,00 | 32.000, 00 | 3,00 % |
| 5.2.2 | 35.01. 170 | CPOS/C DHU | Poste oficial completo com rede para voleibol | CJ | 2 | 1.890, 61 | 2.295, 20 | 4.590,4 0 | 0,43 % |
| 5.2.3 | 34.05. 270 | CPOS/C DHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 228 | 238,0 3 | 288,96 | 65.882, 88 | 6,18 % |
| 5.2.4 | 24.02. | CPOS/C DHU | Portão tubular em tela de aço | m² | 2,1 | 1.039, 58 | 1.262, 05 | 2.650,3 0 | 0,25 % |

|  | 100 |  | galvanizado até 2,50 m de altura, completo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 |  |  | Elétrica |  |  |  |  | 4.333,1 7 | 0,41 % |
| 5.3.1 | 38.13. 016 | CPOS/C DHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 40 | 8,00 | 9,71 | 388,40 | 0,04 % |
| 5.3.2 | 39.03. 174 | CPOS/C DHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 110 | 6,05 | 7,34 | 807,40 | 0,08 % |
| 5.3.3 | 41.10. 500 | CPOS/C DHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | U N | 2 | 1.148, 97 | 1.394, 84 | 2.789,6 8 | 0,26 % |
| 5.3.4 | 10592 1 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | U N | 4 | 57,20 | 69,44 | 277,76 | 0,03 % |
| 5.3.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - | U N | 1 | 57,61 | 69,93 | 69,93 | 0,01 % |

|  |  |  | FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  | Quiosque |  |  |  |  | 9.062,8 2 | 0,85 % |
| 6.1 |  |  | Estrutura e cobertura |  |  |  |  | 9.062,8 2 | 0,85 % |
| 6.1.1 | 10509 8 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENT O DE 6 M. AF_03/2024 | M | 8 | 91,72 | 111,34 | 890,72 | 0,08 % |
| 6.1.2 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 12,5 | 102,0 8 | 123,92 | 1.549,0 0 | 0,15 % |

| 6.1.3 | 94198 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 12,5 | 65,68 | 79,73 | 996,62 | 0,09 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4 | 35.04. 120 | CPOS/C DHU | Banco em concreto pré- moldado, comprimento 150 cm | U N | 8 | 579,3 4 | 703,31 | 5.626,4 8 | 0,53 % |
| 7 |  |  | Fonte de piso |  |  |  |  | 80.005, 01 | 7,51 % |
| 7.1 |  |  | Infraestrutura |  |  |  |  | 4.788,5 4 | 0,45 % |
| 7.1.1 | 06.02. 020 | CPOS/C DHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 3,18 | 64,29 | 78,04 | 248,16 | 0,02 % |
| 7.1.4 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGE M DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1,41 | 54,11 | 65,68 | 92,60 | 0,01 % |

| 7.1.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3,18 | 413,5 1 | 502,00 | 1.596,3 6 | 0,15 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.6 | 10.01. 040 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 63,99 | 10,75 | 13,05 | 835,06 | 0,08 % |
| 7.1.7 | 10.01. 040 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 39,69 | 10,75 | 13,05 | 517,95 | 0,05 % |
| 7.1.8 | 10367 0 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENT O E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3,18 | 388,1 4 | 471,20 | 1.498,4 1 | 0,14 % |
| 7.2 |  |  | Base das bombas |  |  |  |  | 482,31 | 0,05 % |
| 7.2.1 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGE M DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM | m² | 3,45 | 54,11 | 65,68 | 226,59 | 0,02 % |

|  |  |  | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2 | 10248 7 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 0,35 | 601,8 6 | 730,65 | 255,72 | 0,02 % |
| 7.3 |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 24.452, 70 | 2,30 % |
| 7.3.1 | 00000 003 | Composi ção Próprio | FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO, DIMENSÕES 40X20 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUINDO GRELHA FIXA | m | 28,27 | 712,5 0 | 864,97 | 24.452, 70 | 2,30 % |

|  |  |  | EM FERRO GALVANIZADA, PREPARO MANUAL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 39.710, 36 | 3,73 % |
| 7.4.1 | 46.01. 030 | CPOS/C DHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 26,25 | 40,57 | 49,25 | 1.292,8 1 | 0,12 % |
| 7.4.2 | 46.02. 060 | CPOS/C DHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 51,6 | 75,77 | 91,98 | 4.746,1 6 | 0,45 % |
| 7.4.3 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | U N | 1 | 212,8 8 | 258,43 | 258,43 | 0,02 % |
| 7.4.4 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM | U N | 5 | 136,5 1 | 165,72 | 828,60 | 0,08 % |

|  |  |  | ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.5 | 00000 004 | Composi ção Próprio | FORNECIMENT O E INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVA NTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 / H | un | 2 | 8.618, 38 | 10.462 ,71 | 20.925, 42 | 1,96 % |
| 7.4.6 | 00000 005 | Composi ção Próprio | FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1" | un | 12 | 284,1 3 | 284,13 | 3.409,5 6 | 0,32 % |
| 7.4.7 | 43.12. 500 | CPOS/C DHU | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h | U N | 1 | 3.899, 62 | 4.734, 13 | 4.734,1 3 | 0,44 % |
| 7.4.8 | 48.02. 400 | CPOS/C DHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | U N | 3 | 965,2 0 | 1.171, 75 | 3.515,2 5 | 0,33 % |
| 7.5 |  |  | Instalação |  |  |  |  | 10.571, | 0,99 |

|  |  |  | elétrica |  |  |  |  | 10 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.1 | 00000 006 | Composi ção Próprio | FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DE painel de controle para fonte interativa - motor 7 CV | un | 2 | 5.047, 60 | 5.047, 60 | 10.095, 20 | 0,95 % |
| 7.5.2 | 39.03. 174 | CPOS/C DHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 30 | 6,05 | 7,34 | 220,20 | 0,02 % |
| 7.5.3 | 38.19. 220 | CPOS/C DHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 10 | 21,07 | 25,57 | 255,70 | 0,02 % |
| 8 |  |  | Drenagem pluvial |  |  |  |  | 96.115, 60 | 9,02 % |
| 8.1 |  |  | Boca de lobo |  |  |  |  | 65.106, 58 | 6,11 % |
| 8.1.1 | 49.12. 030 | CPOS/C DHU | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | U N | 4 | 5.862, 68 | 7.117, 29 | 28.469, 16 | 2,67 % |
| 8.1.2 | 46.12. 080 | CPOS/C DHU | Tubo de concreto (PA- 1), DN= 600mm | M | 44,8 | 301,7 9 | 366,37 | 16.413, 37 | 1,54 % |
| 8.1.3 | 07.01. 020 | CPOS/C DHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em | m³ | 89,6 | 16,40 | 19,90 | 1.783,0 4 | 0,17 % |

|  |  |  | campo aberto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.4 | 11.18. 040 | CPOS/C DHU | Lastro de pedra britada | m³ | 2,24 | 208,8 1 | 253,49 | 567,81 | 0,05 % |
| 8.1.5 | 49.12. 110 | CPOS/C DHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | U N | 1 | 6.825, 89 | 8.286, 63 | 8.286,6 3 | 0,78 % |
| 8.1.6 | 49.12. 120 | CPOS/C DHU | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 2 | 731,7 7 | 888,36 | 1.776,7 2 | 0,17 % |
| 8.1.7 | 49.06. 410 | CPOS/C DHU | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | U N | 1 | 483,4 9 | 586,95 | 586,95 | 0,06 % |
| 8.1.8 | 00000 002 | Composi ção Próprio | Grelha de ferro articulada de 1,00 x 0,60 | un | 8 | 820,7 4 | 820,74 | 6.565,9 2 | 0,62 % |
| 8.1.9 | 07.11. 020 | CPOS/C DHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 76,93 | 7,04 | 8,54 | 656,98 | 0,06 % |
| 8.2 |  |  | Canaleta de drenagem dos campos |  |  |  |  | 31.009, 02 | 2,91 % |
| 8.2.1 | 10299 2 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENT | M | 238 | 107,3 3 | 130,29 | 31.009, 02 | 2,91 % |

|  |  |  | O E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | Banheiros |  |  |  |  | 210.18 4,90 | 19,73 % |
| 9.1 |  |  | Infraestrutura |  |  |  |  | 17.229, 34 | 1,62 % |
| 9.1.1 | 06.01. 020 | CPOS/C DHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 10,36 | 53,57 | 65,03 | 673,71 | 0,06 % |
| 9.1.2 | 06.12. 020 | CPOS/C DHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5,18 | 66,19 | 80,35 | 416,21 | 0,04 % |
| 9.1.3 | 14.01. 020 | CPOS/C DHU | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 2,96 | 1.030, 01 | 1.250, 43 | 3.701,2 7 | 0,35 % |
| 9.1.4 | 10.01. 040 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 91,32 | 10,75 | 13,05 | 1.191,7 2 | 0,11 % |
| 9.1.5 | 10.01. 060 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 61,65 | 11,33 | 13,75 | 847,68 | 0,08 % |
| 9.1.6 | 11.03. 090 | CPOS/C DHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2,22 | 527,5 0 | 640,38 | 1.421,6 4 | 0,13 % |
| 9.1.7 | 11.16. 040 | CPOS/C DHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2,22 | 180,7 6 | 219,44 | 487,15 | 0,05 % |
|  |  | CPOS/C | Broca em | M | 48 | 69,01 | 83,77 | 4.020,9 | 0,38 |

| 9.1.8 | 12.01. 021 | DHU | concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 6 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.9 | 09.01. 020 | CPOS/C DHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 22,2 | 106,7 6 | 129,60 | 2.877,1 2 | 0,27 % |
| 9.1.1 0 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILI ZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 29,6 | 44,30 | 53,78 | 1.591,8 8 | 0,15 % |
| 9.2 |  |  | Estrutura e alvenaria de vedação |  |  |  |  | 36.891, 56 | 3,46 % |
| 9.2.1 | 14.04. 210 | CPOS/C DHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 109,3 3 | 84,04 | 102,02 | 11.153, 84 | 1,05 % |
| 9.2.2 | 11.03. 090 | CPOS/C DHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 1,7 | 527,5 0 | 640,38 | 1.088,6 4 | 0,10 % |
| 9.2.3 | 10.01. 040 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 190,6 3 | 10,75 | 13,05 | 2.487,7 2 | 0,23 % |
| 9.2.4 | 10.01. 060 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 34,57 | 11,33 | 13,75 | 475,33 | 0,04 % |
| 9.2.5 | 09.01. 030 | CPOS/C DHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 30,8 | 261,3 7 | 317,30 | 9.772,8 4 | 0,92 % |

| 9.2.6 | 13.01. 130 | CPOS/C DHU | Laje pré- fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 49,8 | 158,1 0 | 191,93 | 9.558,1 1 | 0,90 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.7 | 11.16. 060 | CPOS/C DHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1,7 | 124,8 5 | 151,56 | 257,65 | 0,02 % |
| 9.2.8 | 10502 5 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 29,2 | 59,17 | 71,83 | 2.097,4 3 | 0,20 % |
| 9.3 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 14.835, 71 | 1,39 % |
| 9.3.1 | 15.01. 220 | CPOS/C DHU | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m² | 41,87 | 111,6 0 | 135,48 | 5.672,5 4 | 0,53 % |
| 9.3.2 | 16.03. 010 | CPOS/C DHU | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | 41,87 | 59,35 | 72,05 | 3.016,7 3 | 0,28 % |
| 9.3.3 | 16.33. 102 | CPOS/C DHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 37 | 136,8 4 | 166,12 | 6.146,4 4 | 0,58 % |

| 9.4 |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 4.253,6 3 | 0,40 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.1 | 11.01. 100 | CPOS/C DHU | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 0,84 | 486,1 3 | 590,16 | 495,73 | 0,05 % |
| 9.4.2 | 18.06. 102 | CPOS/C DHU | Placa cerâmica esmaltada PEI- 5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 49,8 | 50,21 | 60,95 | 3.035,3 1 | 0,28 % |
| 9.4.3 | 18.06. 400 | CPOS/C DHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 49,8 | 11,96 | 14,51 | 722,59 | 0,07 % |
| 9.5 |  |  | Revestimento |  |  |  |  | 13.633, 07 | 1,28 % |
| 9.5.1 | 17.02. 020 | CPOS/C DHU | Chapisco | m² | 218,6 6 | 7,29 | 8,85 | 1.935,1 4 | 0,18 % |
| 9.5.2 | 17.02. 220 | CPOS/C DHU | Reboco | m² | 218,6 6 | 13,83 | 16,78 | 3.669,1 1 | 0,34 % |
| 9.5.3 | 18.06. 102 | CPOS/C DHU | Placa cerâmica esmaltada PEI- 5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa | m² | 89,86 | 50,21 | 60,95 | 5.476,9 6 | 0,51 % |

|  |  |  | colante industrializada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.4 | 18.06. 400 | CPOS/C DHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 89,86 | 11,96 | 14,51 | 1.303,8 6 | 0,12 % |
| 9.5.5 | 19.01. 062 | CPOS/C DHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 6 | 171,3 4 | 208,00 | 1.248,0 0 | 0,12 % |
| 9.6 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 23.249, 22 | 2,18 % |
| 9.6.1 | 25.01. 361 | CPOS/C DHU | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | m² | 5,28 | 1.498, 22 | 1.818, 83 | 9.603,4 2 | 0,90 % |
| 9.6.2 | 23.13. 002 | CPOS/C DHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | U N | 4 | 636,3 2 | 772,49 | 3.089,9 6 | 0,29 % |
| 9.6.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM | m² | 3,78 | 885,2 1 | 1.074, 64 | 4.062,1 3 | 0,38 % |

|  |  |  | PARAFUSOS - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.4 | 24.02. 060 | CPOS/C DHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 4,2 | 1.001, 34 | 1.215, 62 | 5.105,6 0 | 0,48 % |
| 9.6.5 | 24.03. 100 | CPOS/C DHU | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0,8 | 1.429, 28 | 1.735, 14 | 1.388,1 1 | 0,13 % |
| 9.7 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 15.895, 67 | 1,49 % |
| 9.7.1 | 33.02. 080 | CPOS/C DHU | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 207,5 1 | 18,07 | 21,93 | 4.550,6 9 | 0,43 % |
| 9.7.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 207,5 1 | 5,14 | 6,23 | 1.292,7 8 | 0,12 % |
| 9.7.3 | 33.10. 050 | CPOS/C DHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 207,5 1 | 34,07 | 41,36 | 8.582,6 1 | 0,81 % |
| 9.7.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 49,8 | 17,97 | 21,81 | 1.086,1 3 | 0,10 % |

| 9.7.5 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 49,8 | 6,35 | 7,70 | 383,46 | 0,04 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8 |  |  | Instalações hidráulicas |  |  |  |  | 12.579, 07 | 1,18 % |
| 9.8.1 | 46.01. 020 | CPOS/C DHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 65 | 32,56 | 39,52 | 2.568,8 0 | 0,24 % |
| 9.8.2 | 46.01. 050 | CPOS/C DHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 30 | 52,64 | 63,90 | 1.917,0 0 | 0,18 % |
| 9.8.3 | 46.02. 050 | CPOS/C DHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 28 | 47,83 | 58,06 | 1.625,6 8 | 0,15 % |
| 9.8.4 | 46.02. 070 | CPOS/C DHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive | M | 40 | 82,25 | 99,85 | 3.994,0 0 | 0,37 % |

|  |  |  | conexões |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8.5 | 49.01. 016 | CPOS/C DHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | U N | 2 | 88,53 | 107,47 | 214,94 | 0,02 % |
| 9.8.6 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | U N | 2 | 615,8 9 | 747,69 | 1.495,3 8 | 0,14 % |
| 9.8.7 | 48.02. 401 | CPOS/C DHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | U N | 1 | 628,7 3 | 763,27 | 763,27 | 0,07 % |
| 9.9 |  |  | Elétrica |  |  |  |  | 8.284,6 2 | 0,78 % |
| 9.9.1 | 40.01. 020 | CPOS/C DHU | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | U N | 4 | 15,11 | 18,34 | 73,36 | 0,01 % |
| 9.9.2 | 39.21. 010 | CPOS/C DHU | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200 | 2,78 | 3,37 | 674,00 | 0,06 % |
| 9.9.3 | 39.21. | CPOS/C DHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 | M | 120 | 3,53 | 4,28 | 513,60 | 0,05 % |

|  | 020 |  | mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9.4 | 39.21. 050 | CPOS/C DHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 13,18 | 16,00 | 480,00 | 0,05 % |
| 9.9.5 | 41.31. 040 | CPOS/C DHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | U N | 10 | 332,9 0 | 404,14 | 4.041,4 0 | 0,38 % |
| 9.9.6 | 40.05. 020 | CPOS/C DHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2 | 31,57 | 38,32 | 76,64 | 0,01 % |
| 9.9.7 | 38.19. 030 | CPOS/C DHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 42 | 18,14 | 22,02 | 924,84 | 0,09 % |
| 9.9.8 | 38.13. 010 | CPOS/C DHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 50 | 7,15 | 8,68 | 434,00 | 0,04 % |
| 9.9.9 | 40.04. 450 | CPOS/C DHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2 | 27,76 | 33,70 | 67,40 | 0,01 % |

| 9.9.1 0 | 37.03. 200 | CPOS/C DHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt- on - 150 A - sem componentes | U N | 1 | 582,7 6 | 707,47 | 707,47 | 0,07 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9.1 2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | U N | 1 | 13,09 | 15,89 | 15,89 | 0,00 % |
| 9.9.1 3 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | U N | 1 | 55,70 | 67,61 | 67,61 | 0,01 % |
| 9.9.1 3 | 10189 4 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | U N | 1 | 171,6 8 | 208,41 | 208,41 | 0,02 % |
| 9.10 |  |  | Metais e louças |  |  |  |  | 24.761, 59 | 2,32 % |

| 9.10. 1 | 30.01. 061 | CPOS/C DHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | U N | 5 | 177,6 4 | 215,65 | 1.078,2 5 | 0,10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10. 2 | 30.01. 030 | CPOS/C DHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | U N | 4 | 175,6 5 | 213,23 | 852,92 | 0,08 % |
| 9.10. 3 | 30.01. 120 | CPOS/C DHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | U N | 4 | 159,9 1 | 194,13 | 776,52 | 0,07 % |
| 9.10. 4 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCION AL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | U N | 3 | 298,5 9 | 362,48 | 1.087,4 4 | 0,10 % |
| 9.10. 5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCION | U N | 2 | 766,7 2 | 930,79 | 1.861,5 8 | 0,17 % |

|  |  |  | AL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10. 6 | 10085 8 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | U N | 2 | 766,9 1 | 931,02 | 1.862,0 4 | 0,17 % |
| 9.10. 7 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA | U N | 5 | 256,3 1 | 311,16 | 1.555,8 0 | 0,15 % |

|  |  |  | CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10. 8 | 14.30. 010 | CPOS/C DHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 10,6 | 1.219, 04 | 1.479, 91 | 15.687, 04 | 1,47 % |
| 9.11 |  |  | Entrada de energia |  |  |  |  | 4.100,4 5 | 0,38 % |
| 9.11. 1 | 10151 0 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | U N | 1 | 2.416, 04 | 2.933, 07 | 2.933,0 7 | 0,28 % |
| 9.11. 2 | 00005 057 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | U N | 1 | 961,6 0 | 1.167, 38 | 1.167,3 8 | 0,11 % |
|  |  |  | Casa de |  |  |  |  | 34.470, | 3,24 |

| 9.12 |  |  | maquinas |  |  |  |  | 97 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12. 1 | 14.04. 220 | CPOS/C DHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | m² | 35,24 | 97,11 | 117,89 | 4.154,4 4 | 0,39 % |
| 9.12. 2 | 10.01. 040 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 132,6 8 | 10,75 | 13,05 | 1.731,4 7 | 0,16 % |
| 9.12. 3 | 10.01. 060 | CPOS/C DHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 34,67 | 11,33 | 13,75 | 476,71 | 0,04 % |
| 9.12. 4 | 11.03. 090 | CPOS/C DHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2,87 | 527,5 0 | 640,38 | 1.837,8 9 | 0,17 % |
| 9.12. 5 | 11.16. 060 | CPOS/C DHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2,87 | 124,8 5 | 151,56 | 434,97 | 0,04 % |
| 9.12. 6 | 09.01. 030 | CPOS/C DHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 28,92 | 261,3 7 | 317,30 | 9.176,3 1 | 0,86 % |
| 9.12. 7 | 25.02. 110 | CPOS/C DHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 2 | 1.153, 77 | 1.400, 67 | 2.801,3 4 | 0,26 % |
| 9.12. 8 | 13.02. 170 | CPOS/C DHU | Laje pré- fabricada mista vigota protendida/lajo ta cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 | m² | 49,8 | 229,2 2 | 278,27 | 13.857, 84 | 1,30 % |

|  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  | Elétrica e iluminação parque |  |  |  |  | 84.983, 97 | 7,98 % |
| 10.1 |  |  | Posteamento |  |  |  |  | 79.532, 44 | 7,47 % |
| 10.1. 2 | 41.10. 430 | CPOS/C DHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | U N | 4 | 1.623, 50 | 1.970, 92 | 7.883,6 8 | 0,74 % |
| 10.1. 3 | 41.10. 410 | CPOS/C DHU | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | U N | 22 | 740,7 4 | 899,25 | 19.783, 50 | 1,86 % |
| 10.1. 4 | 41.11. 060 | CPOS/C DHU | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | U N | 44 | 525,6 1 | 638,09 | 28.075, 96 | 2,64 % |
| 10.1. 6 | 10163 2 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. | U N | 26 | 36,73 | 44,59 | 1.159,3 4 | 0,11 % |

|  |  |  | AF_02/2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. 7 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | U N | 26 | 183,0 3 | 222,19 | 5.776,9 4 | 0,54 % |
| 10.1. 8 | 06.01. 020 | CPOS/C DHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 96,15 | 53,57 | 65,03 | 6.252,6 3 | 0,59 % |
| 10.1. 9 | 38.13. 020 | CPOS/C DHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 320,5 | 11,42 | 13,86 | 4.442,1 3 | 0,42 % |
| 10.1. 10 | 39.03. 174 | CPOS/C DHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 839 | 6,05 | 7,34 | 6.158,2 6 | 0,58 % |
| 10.2 |  |  | Entrada de energia |  |  |  |  | 4.337,8 4 | 0,41 % |
| 10.2. 1 | 10150 2 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE | U N | 1 | 2.168, 57 | 2.632, 64 | 2.632,6 4 | 0,25 % |

|  |  |  | EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2. 2 | 00005 057 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | U N | 1 | 961,6 0 | 1.167, 38 | 1.167,3 8 | 0,11 % |
| 10.2. 3 | 37.24. 031 | CPOS/C DHU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | U N | 2 | 77,42 | 93,98 | 187,96 | 0,02 % |
| 10.2. 4 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | U N | 1 | 288,1 9 | 349,86 | 349,86 | 0,03 % |

| 10.3 |  |  | Caixa de comando e acionamento |  |  |  |  | 1.113,6 9 | 0,10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3. 1 | 10194 6 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | U N | 1 | 193,2 1 | 234,55 | 234,55 | 0,02 % |
| 10.3. 2 | 37.13. 640 | CPOS/C DHU | Disjuntor termomagnétic o, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | U N | 1 | 219,3 5 | 266,29 | 266,29 | 0,02 % |
| 10.3. 3 | 10190 3 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | U N | 1 | 468,0 9 | 568,26 | 568,26 | 0,05 % |
| 10.3. 4 | 10163 2 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | U N | 1 | 36,73 | 44,59 | 44,59 | 0,00 % |
| 11 |  |  | Canteiro elevado |  |  |  |  | 17.168, 58 | 1,61 % |

| 11.1 | 10504 2 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENT O DE 3 M. AF_03/2024 | M | 198 | 71,43 | 86,71 | 17.168, 58 | 1,61 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Observações:

- Os valores apresentados são estimativas preliminares, obtidas a partir de pesquisa de mercado, orçamentos de obras similares e tabelas de referência de insumos e serviços.

- Os preços definitivos serão apurados na fase de licitação, podendo sofrer ajustes em função de variações de mercado, especificações técnicas finais e projetos executivos.

- A estimativa considera todos os serviços e fornecimento de materiais e equipamentos necessários, garantindo que a obra seja entregue conforme o projeto e normas técnicas vigentes.

7.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

(inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

A solução proposta para a execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista contempla a realização

completa da obra, englobando todas as etapas necessárias para a entrega de um espaço público funcional, seguro, sustentável e acessível à população. A execução deverá seguir rigorosamente o projeto básico, memoriais descritivos e especificações técnicas, garantindo a qualidade e a durabilidade da infraestrutura.

# Etapas Principais da Execução

    - Preparação do terreno:

      - Limpeza e nivelamento da área, remoção de resíduos e vegetação indesejada.

      - Terraplenagem e adequação do solo conforme projeto executivo.

# Infraestrutura e pavimentação:

      - Execução de passeios, calçadas acessíveis e áreas de circulação.

      - Implantação de sistema de drenagem pluvial, garantindo escoamento adequado das águas pluviais.

# Instalações e equipamentos urbanos:

      - Instalação de iluminação pública em LED, garantindo segurança e eficiência energética.

      - Montagem de bancos, lixeiras, bicicletários e playgrounds, conforme projeto.

      - Instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre em locais estratégicos.

# Paisagismo e áreas verdes:

      - Plantio de árvores, arbustos e grama, de acordo com as espécies definidas no projeto paisagístico.

      - Implantação de canteiros e jardins ornamentais, respeitando normas de sustentabilidade e manutenção futura

      - .

# Sinalização e acessibilidade:

      - Execução de acessos universais, conforme NBR 9050/2020.

      - Sinalização interna e externa do parque, incluindo placas informativas e educativas.

# Acabamentos e limpeza final:

      - Finalização de todos os serviços, conferindo a qualidade e integridade de cada etapa.

      - Limpeza completa da área, pronta para entrega à população.

# Responsabilidade da Contratada

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária para todas as etapas.

- Cumprimento do cronograma físico-financeiro, com entrega da obra dentro do prazo e das especificações técnicas.

- Garantia de segurança, sustentabilidade e acessibilidade em todas as etapas do projeto.

# Resultado Esperado

Ao término da execução, o Parque do Povo será um espaço público estruturado e funcional, proporcionando à população:

- Lazer e convivência social de qualidade;

- Prática de atividades físicas e esportivas;

- Contato com a natureza e educação ambiental;

- Valorização do entorno urbano e incremento da imagem da cidade.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

(inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Considerando as especificidades do presente objeto a demanda não será parcelada, haja visto, não sendo viável, por se tratar de um serviço determinado, um evento único.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (inciso IX do § 1° do

art. 18 da Lei 14.133/21)

# Benefícios de contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE DO POVO DE INÚBIA PAULISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAÕ DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.”

TIPO

(X) Ganho de Produtividade

( ) Redução de esforço

( ) Redução de custo

(X ) Redução de uso de recursos

( ) Melhoria de controle

(X) Redução de Riscos

(X) Cumprimento de determinação administrativa

(X) Melhoria/adequação nas instalações físicas

A execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista busca gerar impactos positivos em diferentes áreas, contemplando benefícios sociais, urbanos, ambientais e econômicos.

# Resultados Sociais

Criação de um espaço público seguro e acessível para lazer, recreação e convivência comunitária.

Incentivo à prática de atividades físicas e esportivas, promovendo a saúde e bem-estar da população.

Inclusão social, por meio da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, garantindo que todos possam usufruir do espaço.

# Resultados Urbanos

Valorização e revitalização da área urbana destinada ao Parque.

Melhoria da paisagem urbana, contribuindo para o embelezamento da cidade.

Organização de áreas públicas e criação de corredores de circulação seguros para pedestres e ciclistas.

# Resultados Ambientais

Ampliação da área verde urbana, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e da temperatura local.

Preservação e plantio de árvores e espécies nativas, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e educação ambiental.

Implantação de sistemas de drenagem pluvial e manejo sustentável de recursos, reduzindo impactos ambientais e promovendo o uso consciente do espaço.

# Resultados Econômicos

Potencial incremento do comércio local, devido à circulação de visitantes no entorno do Parque. Geração de empregos diretos e indiretos durante a execução da obra.

Valorização do imóvel e áreas próximas ao Parque, contribuindo para o desenvolvimento urbano e econômico do Município.

# Indicadores de Sucesso

Número de frequentadores do Parque.

Percentual de áreas acessíveis concluídas conforme NBR 9050/2020. Quantidade de árvores e plantas implantadas.

Cumprimento do cronograma físico-financeiro e da qualidade da obra.

Dessa forma, a obra terá impacto direto na qualidade de vida da população, na organização urbana e no desenvolvimento sustentável do município, consolidando o Parque do Povo como referência de espaço público de lazer e convivência social.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei

14.133/21).

Antes da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação, deverão ser adotadas as seguintes providências administrativas, técnicas e legais, garantindo que a execução do Parque do Povo seja realizada de forma segura, transparente e conforme a legislação vigente:

  - Aprovação de Projetos

    - Revisão e aprovação do projeto básico e executivo do Parque, incluindo plantas, me- moriais descritivos e planilhas orçamentárias.

    - Garantia de que todos os projetos atendam às normas técnicas da ABNT e às exigên- cias de acessibilidade, segurança e sustentabilidade.

  - Licenças e Autorizações

    - Obtenção de licença ambiental, se aplicável, junto aos órgãos competentes, garan- tindo conformidade com a legislação ambiental municipal, estadual e federal.

    - Autorização para ocupação e utilização da área pública, conforme legislação munici- pal.

  - Estudos e Levantamentos Técnicos

    - Realização de levantamentos topográficos e geotécnicos, se ainda não existentes, para assegurar a viabilidade da obra.

    - Avaliação da necessidade de drenagem adicional, contenções ou outras medidas de engenharia civil.

  - Orçamento e Recursos Financeiros

    - Confirmação da disponibilidade orçamentária para execução da obra.

    - Planejamento do fluxo de pagamentos e eventual parcelamento, conforme descrito na seção 8.

  - Documentação e Regularizações

    - Elaboração do Termo de Referência e do Edital de Licitação, contendo todos os requi- sitos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e critérios de fiscalização.

    - Regularização cadastral da empresa contratada e apresentação da Anotação de Res- ponsabilidade Técnica (ART).

  - Fiscalização e Controle

    - Definição da equipe técnica responsável pelo acompanhamento da obra, garantindo que todas as etapas sejam executadas conforme o projeto, normas técnicas e legisla- ção vigente.

    - Planejamento de inspeções periódicas, relatórios de acompanhamento e registro fo- tográfico das etapas da obra.

Essas providências asseguram que a execução da obra ocorra de forma planejada, segura e dentro da legalidade, reduzindo riscos e garantindo que o Parque do Povo seja entregue à população com qualidade, funcionalidade e segurança.

TIPO

( ) Necessidade de capacitação de gestores e fiscais da contratação

( ) Instalação elétrica

( ) Instalação lógica

( ) Adaptação do ambiente

( ) Obtenção de licença

( ) Outro

(X ) Não se aplica

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (inciso XI do §

1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Não se aplica.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

A execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista envolve intervenções em área urbana que po- dem gerar impactos ambientais positivos e negativos, sendo fundamental identificar e propor medidas de mitigação para garantir sustentabilidade e conformidade legal.

# Impactos Positivos

    - Ampliação de áreas verdes urbanas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, ab- sorção de poluentes e redução da temperatura local.

    - Valorização ambiental e estética do espaço público, promovendo bem-estar e integração da comunidade com o meio ambiente.

    - Educação ambiental e conscientização, por meio de plantio de espécies nativas e sinaliza- ção educativa no parque.

    - Redução de áreas degradadas, transformando terrenos ociosos em espaços de lazer e con- vívio social.

# Impactos Negativos Potenciais

    - Geração de resíduos de construção civil, como entulho, restos de materiais e embalagens.

    - Alteração temporária do solo e vegetação existente, devido à terraplenagem e implantação de infraestrutura.

    - Ruídos e emissões de equipamentos, durante a execução da obra, que podem afetar tem- porariamente a vizinhança.

    - Tráfego de veículos e máquinas, podendo gerar compactação do solo e impacto na mobili- dade local.

# Medidas de Mitigação

    - Destinação correta de resíduos de construção para locais licenciados, com separação de materiais recicláveis e orgânicos.

    - Implantação de barricadas e sinalização para minimizar o impacto de máquinas e ruídos à vizinhança.

    - Proteção das árvores existentes e plantio de novas espécies nativas para compensar a su- pressão de vegetação necessária.

    - Planejamento logístico de transporte e armazenamento de materiais para reduzir impactos sobre o solo e vias públicas.

    - Monitoramento periódico da obra, garantindo conformidade ambiental e segurança dos trabalhadores e da comunidade.

# Conclusão

A obra do Parque do Povo apresenta impactos ambientais gerenciáveis e compensáveis por meio de práticas sustentáveis, planejamento adequado e fiscalização contínua. O projeto prioriza a sus- tentabilidade, a preservação ambiental e o bem-estar da população, transformando o espaço urbano em um ambiente funcional e ecologicamente equilibrado.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

(inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

A contratação de empresa especializada para a execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista apresenta viabilidade técnica, econômica e legal, garantindo que a obra seja realizada dentro dos padrões exigidos de qualidade, segurança e eficiência.

# Viabilidade Técnica

    - O projeto do Parque foi elaborado por profissionais habilitados e contempla todas as eta- pas de infraestrutura, paisagismo, iluminação, acessibilidade e mobiliário urbano, garan- tindo a funcionalidade do espaço.

    - A execução exige mão de obra especializada, equipamentos adequados e materiais especí- ficos, os quais serão fornecidos pela empresa contratada, assegurando conformidade com as normas técnicas vigentes (ABNT, NBR 9050/2020, NR-18 e NR-35).

    - O cronograma físico-financeiro previsto é compatível com a capacidade operacional das empresas do setor, assegurando entrega dentro do prazo estipulado.

# Viabilidade Econômica

    - O levantamento de mercado e a estimativa de custos indicam que a contratação é financei- ramente compatível com os valores praticados no mercado para obras de porte seme- lhante.

    - O parcelamento do contrato permite adequação ao orçamento municipal, reduzindo riscos financeiros e garantindo controle sobre os recursos públicos.

    - Os benefícios sociais, urbanos, ambientais e econômicos esperados, como melhoria da qualidade de vida, incremento do comércio local e valorização do entorno urbano, justifi- cam o investimento.

# Viabilidade Legal

    - A contratação observará a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), bem como demais normas municipais, estaduais e federais aplicáveis.

    - Todos os procedimentos prévios à contratação, incluindo aprovação de projetos, licenças ambientais e documentação técnica, estão contemplados no ETP, garantindo conformidade legal.

# Conclusão

Diante dos aspectos técnicos, econômicos e legais analisados, a contratação de empresa especiali- zada para a execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista é viável e recomendada, pois asse- gura a entrega de um espaço público de qualidade, funcional, seguro, sustentável e plenamente acessível à população, promovendo impactos positivos para a cidade e a comunidade local.

Responsável pela Elaboração E.T.P

Silvio de Araujo Lima

INTEGRANTE REQUISITANTE

RESPONSÁVEIS

Inúbia Paulista, 20 de outubro de 2025